ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ Racibórz, dnia 02 grudnia 2020 r.

im. nadkom. Józefa Bocheńskiego

ul. Dąbrowskiego 2, 47 – 400 Racibórz

* + 1. dotyczy: przetargu nieograniczonego na
    2. ***„Budowę obiektów i przebudowę budynku na potrzeby PSG w m. Częstochowa”***
    3. sprawa nr 5/ZP/10/2020

*Szanowni Państwo,*

w związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego dotyczące SIWZ na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia poniżej treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1**

Prosimy o wyprostowanie pozycji przedmiarowych dot. elewacji bud. głównego tak aby odpowiadały dokumentacji.

**Odpowiedź:**

Przedmiar został opracowany zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli oferent zaważył błąd lub nieścisłości prosimy o podanie konkretnego przypadku.

Ewentualne brakujące pozycje należy wycenić i dopisać na końcu kosztorysu.

**Pytanie 2**

Prosimy o podanie grubości izolacji termicznej dla płyt ze spieków.

**Odpowiedź:**

Izolacja termiczna dla płyt ze spieków zgodnie z projektem - polistyren ekstrudowany λ=0,032 14cm.

**Pytanie 3**

Brak opisanych przegród pionowych powyżej gruntu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

**Odpowiedź:**

Opis znajduje się w cz. architektoniczna - ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH   
I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD.

**Pytanie 4**

W przedmiarze branży budowlanej brak pozycji dotyczącej warstw ścian fundamentowych – mata drenująca, 2x papa, polistyren ekstrudowany, podkład gruntujący. Prosimy o uzupełnienie lub potwierdzenie ze nie należy tego uwzględniać w wycenie.

**Odpowiedź:**

Należy uwzględnić w wycenie zgodnie w ilościach jak w dokumentacji projektowej. Dodatkowe pozycje kosztorysowe powinny znaleźć się na końcu.

**Pytanie 5**

W Przedmiarze robót elektrycznych poz. 590, 591, 592 z KNR-u są to pozycje dotyczące "demontaży słupów żelbetowych linii NN" a wpisane jest w opisie "demontaż linii napowietrznej NN na słupie"   
i ilości odpowiadają też demontażowi linii napowietrznej. Proszę o zmianę podstaw KNR gdyż aktualnie np. dla poz. 590 mamy demontaż 140 szt słupów zamiast 140m linii napowietrznej.

**Odpowiedź:**

Do opisu pozycji 590, 591, 592 proszę dopisać „kalkulacja własna” i wycenić „demontaż linii napowietrznej NN na słupie”.

**Pytanie 6**

W związku z terminami wizji lokalnej prosimy o wydłużenie terminu składania ofert.

Ustalenie terminu wizji po terminie, kiedy wykonawca powinien zadać pytania - nie pozwala na

skuteczne uzyskanie odpowiedzi od Zamawiającego. Ponadto wnosimy o wydłużenie terminu w

związku z analizą oferty konieczną po wykonaniu wizji lokalnej do 16-09-2020r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ i przedłużył termin składania ofert do dnia 16.12.2020 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2020 r. o godz. 13.00.

**Pytanie 7**

Prosimy o potwierdzenie czy w zakres wyceny wchodzi wyposażenie łazienek ? (np. dozowniki, uchwyty na papier itp.)

**Odpowiedź:**

Dozowniki, uchwyty na papier itp. nie wchodzą w zakres wyposażenia łazienek.

**Pytanie 8**

Prosimy o określenie standardu białego montażu

**Odpowiedź:**

Standard białego montażu: biały montaż przeznaczony do użyteczności publicznej zgodnie   
z dokumentacją projektową.

Zamawiający dopuszcza użycia materiałów i urządzeń, które będą posiadały nie gorsze parametry od rozwiązań projektowych.

Ponadto informujemy, że treść udzielonych wyjaśnień stanowi integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy przygotowaniu oferty.