Załącznik nr 2

do Zapytania ofertowego

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ RC3 I RC4 kolor biały

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | DrzwiKolor biały | Wymiary stolarki drzwiowej(wymiary w świetle ościeżnicy) [cm] | Zwora elektromagnetyczna  | OKUCIA | Stolarkę przygotować pod obustronny systemkontroli dostępu  |
| liczba | klasa |
| **1.** | **1** | **RC3** | **90x195** | **TAK** | **klamka- klamka** | **TAK** |
| **2.** | **1** | **RC4** | **90x200** | **TAK** | **klamka- klamka** | **TAK** |
| **3.** | **1** | **RC4** | **90x200** | **TAK** | **klamka- klamka** | **TAK** |
| 4. | 1 | RC3 | 90x200 | TAK | klamka- klamka | TAK |
| 5. | 1 | RC3 | 90x200 | TAK | klamka- klamka | TAK |
| 6. | 1 | RC3 | 90x200 | TAK | klamka- klamka | TAK |
| 7. | 1 | RC3 | 90x200 | TAK | klamka- klamka | TAK |
| 8. | 1 | RC3 | 90x200 | TAK | klamka- klamka | TAK |
| 9. | 1 | RC3 | 90x200 | TAK | klamka- klamka | TAK priorytet |
| 10. | 1 | RC3 | 90x200 | TAK | klamka- klamka | TAK priorytet |
| 11. | 1 | RC3 | 90x200 | TAK | klamka- klamka | TAK priorytet |
| 12. | 1 | RC3 | 90x200 | TAK | klamka- klamka | TAK priorytet |
| 13. | 1 | RC3 | 90x200 | TAK | klamka- klamka | TAK priorytet |