Załącznik nr 2

do Zapytania ofertowego

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ RC3 I RC4 kolor biały

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Drzwi  Kolor biały | | | Wymiary stolarki drzwiowej  (wymiary w świetle ościeżnicy) [cm] | | Zwora elektromagnetyczna | | OKUCIA | Stolarkę przygotować pod obustronny system  kontroli dostępu |
| liczba | klasa | |
| **1.** | **1** | **RC3** | | **90x195** | | **TAK** | | **klamka- klamka** | **TAK** |
| **2.** | **1** | **RC4** | | **90x200** | | **TAK** | | **klamka- klamka** | **TAK** |
| **3.** | **1** | | **RC4** | | **90x200** | | **TAK** | **klamka- klamka** | **TAK** |
| 4. | 1 | RC3 | | 90x200 | | TAK | | klamka- klamka | TAK |
| 5. | 1 | RC3 | | 90x200 | | TAK | | klamka- klamka | TAK |
| 6. | 1 | RC3 | | 90x200 | | TAK | | klamka- klamka | TAK |
| 7. | 1 | RC3 | | 90x200 | | TAK | | klamka- klamka | TAK |
| 8. | 1 | RC3 | | 90x200 | | TAK | | klamka- klamka | TAK |
| 9. | 1 | RC3 | | 90x200 | | TAK | | klamka- klamka | TAK  priorytet |
| 10. | 1 | RC3 | | 90x200 | | TAK | | klamka- klamka | TAK  priorytet |
| 11. | 1 | RC3 | | 90x200 | | TAK | | klamka- klamka | TAK  priorytet |
| 12. | 1 | RC3 | | 90x200 | | TAK | | klamka- klamka | TAK  priorytet |
| 13. | 1 | RC3 | | 90x200 | | TAK | | klamka- klamka | TAK  priorytet |