FORMULARZ OFERTY

1. Przedmiot oferty :

# Materiały do budowy systemu kontroli dostępu.

# 2. Wymagania:

Dokument potwierdzający zgodność zaproponowanych urządzeń z zapisami normy PN-EN 60839-11-1 grade III

# Gwarancja min. 12 miesięcy

# Termin realizacji zamówienia – 14 dni od dnia przesłanego zamówienia

# Koszt dostawy ponosi Wykonawca (wliczony w cenę towaru)

3. Zamawiający:

Śląski Oddział Straży Granicznej

ul. Dąbrowskiego 2 ; 47-400 Racibórz

4. Wykonawca :

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

tel.     .....................................................       fax.   .........................................................

REGON  ...............................................       NIP ...........................................................

www. ....................................................        e-mail :.....................................................

5. Oferta ceny realizacji przedmiotu zamówienia:

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 2*3 |
| - Zestaw kontroli dostępu na 2 przejścia MC16-PAC-ST-2-KIT (metalowa obudowa ME-15; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-2; ekspander we/wy MCX2D; zasilacz sieciowy PS2D) | 15 szt. |  |  |
| - Zestaw kontroli dostępu na 4 przejścia MC16-PAC-ST-4-KIT (metalowa obudowa ME-15; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-4; ekspander we/wy MCX4D; zasilacz sieciowy PS4D) | 3 szt. |  |  |
| - Czytnik kart MIFARE MCT80M | 74 szt. |  |  |
| - Przycisk ewakuacyjny zielony natynkowy 2xNO/NC PE-2GR | 37 szt. |  |  |
| - Czytnik USB do programowania kart – RUD-3-DES – | 1 szt. |  |  |
| - Karta dostępu MIFARE Mifare | 200 szt. |  |  |
| - Licencja na program zarządzający w wersji bazowej 32 przejścia LIC-VISO-BASE-ST | 1 szt. |  |  |
| - Rozszerzenie licencji na dodatkowe 32 przejścia LIC-VISO-ST-32AD | 1 szt. |  |  |
| - Zwora kompletna z sygnalizacją, kontaktronem, mocowaniem min. 300 kg | 5 szt. |  |  |

(wartość brutto ……………………………………………………………………………………

słownie: ...............………………………...………………………………….…...……………...

……………………………………………………………………………..………………………

6. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie: ..............................

7. Udzielona gwarancja na sprzęt wyniesie …………..………….

8. Oświadczenia Wykonawcy: przez złożenie oferty Wykonawca oświadcza, że oferowane materiały są fabrycznie nowe, bez wad.

Upełnomocnieni przedstawiciele

Wykonawcy

Data................................................                                ......................................................

(podpis, pieczęć)