Załącznik nr 3  - Wzory protokołów
	PROTOKÓŁ - WZÓR PRZYKŁADOWY
z okresowej kontroli rocznej 

sprawdzenia stanu technicznego obiektu budowlanego


	Podstawa prawna:
	Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 

(t.j. Dz.U. 2025.418 t.j. z dnia 2025.04.01 z poźn. zmianami)

	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: 

	1) wykonania zaleceń z poprzednich kontroli,

2) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i     niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, których uszkodzenia     mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji budynku.



	Data kontroli:
	
	Data następnej kontroli:
	

	Skład zespołu przeprowadzającego kontrolę:
	….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................

	Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego:
	…....................................................................................................................................................................................................................................

	Informacje ogólne o obiekcie budowlanym

	Nazwa budynku – funkcja użytkowa:
	

	ID - Indywidualny identyfikator budynku wg systemu MACHINA:
	

	Adres budynku wg Rejestru Budynków:
	

	Właściciel budynku:
	Nazwa:

adres:

telefon:
	…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Zarządca budynku
	Nazwa:

adres:

telefon:
	…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Data oddania budynku do użytku:
	

	Rodzaj konstrukcji:
	Żelbetowa …................................................................................

Murowana …................................................................................

Drewniana …................................................................................

Stalowa …....................................................................................

Inna …..........................................................................................

	Wyposażenie:
	
	przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne - grawitacyjne

	
	
	przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne – z wymuszonym ciągiem

	
	
	instalacja gazowa

	
	
	instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska:.................................

…..................................................................................................................

…..................................................................................................................

…..................................................................................................................

	
	
	urządzenia dźwigowe:..................................................................................

…..................................................................................................................

…..................................................................................................................

	
	
	

	
	
	

	Powierzchnia zabudowy:
	

	Wysokość, ilość kondygnacji:
	

	Kubatura:
	

	Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli:

	Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z:
1. protokołami z poprzednich kontroli:

    …................................................................................................ z dnia …............................................

przeprowadzonej przez: ….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. innymi dokumentami mającymi znaczenie dla oceny stanu technicznego:

…..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Elementy, urządzenie, instalacja
	Zalecenia
	Stopień wykonania zaleceń
	Uwagi

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:

	W trakcie kontroli ustalono:

	Elementy, urządzenie, instalacja
	Materiał, sposób wykonania, mocowania, wyposażenie
	Stan techniczny 
	 Procentowe zużycie elementu

	Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska:

	kanalizacja sanitarna
	
	
	

	kanalizacja deszczowa
	
	
	

	zbiorniki bezodpływowe
	
	
	

	urządzenia do oczyszczania i podczyszczania ścieków
	
	
	

	urządzenia służące ochronie powietrza
	
	
	

	urządzenia służące ochronie przed hałasem
	
	
	

	
	
	
	


	Instalacja gazowa:

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne):

	
	
	
	

	dymowe
	
	
	

	spalinowe
	
	
	

	wentylacja grawitacyjna
	
	
	

	kominy wolnostojące
	
	
	

	urządzenia wentylacyjne
	
	
	

	wentylacja z ciągiem wymuszonym
	
	
	

	Inne elementy, urządzenia, instalacje: 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Przy określeniu stopnia zużycia danego elementu należy się kierować zasadami określonymi w podręczniku do systemu MACHINA.

Przy określeniu stopnia zużycia budynku przyjmujemy następujące założenie:

0 ÷30%

budynek w dobrym stanie technicznym, nie wymaga remontu,

30÷50%
budynek wymaga częściowego remontu poszczególnych elementów,

50÷70%
budynek wymaga remontu,

70÷100%
budynek wymaga pilnego remontu,

powyżej 100%
budynek wymaga natychmiastowej modernizacji.

	Określenie:

	zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania

	..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	metody i środki użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników:

	…........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	WNIOSKI KOŃCOWE:

	1. Instalacje i urządzenia znajdują się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne ich użytkowanie.

2. Instalacje i urządzenia, pomimo tego, iż nie znajdują się w należytym stanie technicznym, nie zagrażają życiu lub zdrowiu bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymagają niezbędnych remontów.

3. Instalacje i urządzenia są w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy sporządzić ekspertyzę ich stanu technicznego.

4. Instalacje i urządzenia mogą zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać  eksploatacji.

5. Instalacje i urządzenia są użytkowane w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać ich użytkowania.

6. Instalacje i urządzenia znajdują się w nieodpowiednim stanie technicznym, niezbędny jest zakaz ich użytkowania oraz dokonania rozbiórki lub ich części.
Wobec stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować: zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatruciem gazem - osoba dokonująca kontroli, na podstawie art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego, niezwłocznie prześle kopię niniejszego protokołu do właściwego organu nadzoru budowlanego. *

*niepotrzebne wykreślić lub usunąć

	W celu usunięcia zagrożenia dla ludzi lub mienia należy niezwłocznie wykonać:

	….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	


	Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:

	…..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Oświadczamy, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym.

Dokonując kontroli stanu technicznego:

	instalacji sanitarnych
…....................................................................................................................
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień
	…................................................................................
(czytelny podpis oraz pieczątka)

	przewodów kominowych grawitacyjnych
…....................................................................................................................
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień
	…................................................................................
(czytelny podpis oraz pieczątka)

	…....................................................................................................................
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień
	…................................................................................
(czytelny podpis oraz pieczątka)

	Załączniki do protokołu

np.: protokoły pomiarów, szkice liniowe, kserokopie uprawnień do wykonania kontroli, kopia przynależności do właściwej izby zawodowej wraz z kopią polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej itp. itp.

	1. 
	

	2. 
	

	3. 
	

	4. 
	

	5. 
	

	6. 
	

	7. 
	

	8. 
	

	9. 
	

	10. 
	


	PROTOKÓŁ - WZÓR PRZYKŁADOWY
z okresowej kontroli rocznej 

sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych


	Podstawa prawna:
	Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 

(t.j. Dz.U. 2025.418 t.j. z dnia 2025.04.01 z poźn. zmianami).

	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: 

	1) wykonania zaleceń z poprzednich kontroli, 

2) instalacji gazowych.

	Data kontroli:
	
	Data następnej kontroli:
	

	Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę oraz numer uprawnień i numer wpisu na listę członków właściwej korporacji zawodowej.
	….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego:
	…....................................................................................................................................................................................................................................

	Informacje ogólne o obiekcie budowlanym

	Nazwa budynku – funkcja użytkowa:
	

	ID - Indywidualny identyfikator budynku wg systemu MACHINA:
	

	Adres budynku wg Rejestru Budynków:
	

	Właściciel budynku:
	Nazwa:

adres:

telefon:
	…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Zarządca budynku
	Nazwa:

adres:

telefon:
	…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Data oddania budynku do użytku:
	

	Rodzaj konstrukcji:
	Żelbetowa …................................................................................

Murowana …................................................................................

Drewniana …................................................................................

Stalowa …....................................................................................

Inna …..........................................................................................


	Wyposażenie:
	
	przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne - grawitacyjne

	
	
	przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne – z wymuszonym ciągiem

	
	
	wewnętrzna instalacja gazowa

	
	
	kotłownia opalana nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym lub gazowym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW÷100 kW

	
	
	przyłącze gazowe 

	
	
	instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska:.................................

…..................................................................................................................

…..................................................................................................................

…..................................................................................................................

	
	
	urządzenia dźwigowe:..................................................................................

…..................................................................................................................

…..................................................................................................................

	
	
	

	
	
	

	Powierzchnia zabudowy:
	

	Wysokość, ilość kondygnacji:
	

	Kubatura:
	

	Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli:

	Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z:
1. protokołami z poprzednich kontroli:

    …................................................................................................ z dnia …............................................

przeprowadzonej przez: ….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. innymi dokumentami mającymi znaczenie dla oceny stanu technicznego:

….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Elementy, urządzenie, instalacja
	Zalecenia
	Stopień wykonania zaleceń
	Uwagi

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:

	W trakcie kontroli ustalono:

	Elementy, urządzenie, instalacja
	Materiał, sposób wykonania, mocowania, wyposażenie
	Stan techniczny 
	 Procentowe zużycie elementu

	instalacja gazowa od zaworu głównego do gazomierza
	
	
	


	Instalacja gazowa od gazomierza do kotła/ów
	
	
	

	kotły gazowe
	
	
	

	czujniki gazu
	
	
	

	czujniki tlenku węgla
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Przy określeniu stopnia zużycia danego elementu należy się kierować zasadami określonymi w podręczniku do systemu MACHINA.

Przy określeniu stopnia zużycia przyjmujemy następujące założenie:

0 ÷30%

instalacja i urządzenia gazowe w dobrym stanie technicznym, nie wymagają remontu,

30÷50%
instalacja i urządzenia gazowe wymagają częściowego remontu poszczególnych                          elementów,

50÷70%
instalacja i urządzenia gazowe wymagają remontu,

70÷100%
instalacja wymaga pilnego remontu,

powyżej 100%
instalacja i urządzenia gazowe wymagają natychmiastowej modernizacji.
	Określenie:

	zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania

	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	WNIOSKI KOŃCOWE:

	1. Instalacje i urządzenia znajdują się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne ich użytkowanie.

2. Instalacje i urządzenia, pomimo tego, iż nie znajdują się w należytym stanie technicznym, nie zagrażają życiu lub zdrowiu bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymagają niezbędnych remontów.

3. Instalacje i urządzenia są w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy sporządzić ekspertyzę ich stanu technicznego.

4. Instalacje i urządzenia mogą zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać eksploatacji.

5. Instalacje i urządzenia są użytkowane w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać ich użytkowania.

6. Instalacje i urządzenia znajdują się w nieodpowiednim stanie technicznym, niezbędny jest zakaz ich użytkowania oraz dokonania rozbiórki lub ich części.
Wobec stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować: zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatruciem gazem - osoba dokonująca kontroli, na podstawie art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego, niezwłocznie prześle kopię niniejszego protokołu do właściwego organu nadzoru budowlanego. *

*niepotrzebne wykreślić lub usunąć


	W celu usunięcia zagrożenia dla ludzi lub mienia należy niezwłocznie wykonać:

	….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Dokumentacja graficzna i fotograficzna wykonana w toku kontroli:

	….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Oświadczamy, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym.

Dokonując kontroli stanu technicznego:

	Instalacji i urządzeń gazowych
…....................................................................................................................
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień
	…................................................................................
(czytelny podpis oraz pieczątka)

	Instalacji i urządzeń gazowych
…....................................................................................................................
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień
	…................................................................................
(czytelny podpis oraz pieczątka)

	Załączniki do protokołu

np.: protokoły pomiarów, szkice liniowe, kserokopie uprawnień do wykonania kontroli, kopia przynależności do właściwej izby zawodowej wraz z kopią polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej itp. itp.

	1. 
	

	2. 
	

	3. 
	

	4. 
	

	5. 
	

	6. 
	

	7. 
	

	8. 
	


	PROTOKÓŁ - WZÓR PRZYKŁADOWY
z okresowej kontroli rocznej 

sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)


	Podstawa prawna:
	Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 

(t.j. Dz.U. 2025.418 t.j. z dnia 2025.04.01 z poźn. zmianami) i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U z 2015 poz.1422 z późn. zm.)

	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: 

	1) wykonania zaleceń z poprzednich kontroli, 

2) stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

3) drożności kanałów kominowych,

4) stanu technicznego otworów rewizyjnych oraz sprawności ich zamknięć

	Data kontroli:
	
	Data następnej kontroli:
	

	Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę oraz numer uprawnień i numer wpisu na listę członków właściwej korporacji zawodowej:
	…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego:
	…....................................................................................................................................................................................................................................

	Informacje ogólne o obiekcie budowlanym

	Nazwa budynku – funkcja użytkowa:
	

	ID - Indywidualny identyfikator budynku wg systemu MACHINA:
	

	Adres budynku wg Rejestru Budynków:
	

	Właściciel budynku:
	Nazwa:

adres:

telefon:
	…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Zarządca budynku:
	Nazwa:

adres:

telefon:
	…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Data oddania budynku do użytku:
	

	Rodzaj konstrukcji:
	Żelbetowa …................................................................................

Murowana …................................................................................

Drewniana …................................................................................

Stalowa …....................................................................................

Inna …..........................................................................................

	Wyposażenie:
	
	przewody dymowe - grawitacyjne

	
	
	przewody spalinowe - grawitacyjne

	
	
	przewody wentylacyjne - grawitacyjne

	
	
	przewody dymowe – z wymuszonym ciągiem

	
	
	przewody spalinowe – z wymuszonym ciągiem

	
	
	przewody wentylacyjne – z wymuszonym ciągiem

	
	
	instalacja gazowa

	
	
	przyłącze wodociągowe

	
	
	przyłącze kanalizacji sanitarnej

	
	
	odprowadzenie wód opadowych

	
	
	instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska:.................................

…..................................................................................................................

…..................................................................................................................

…..................................................................................................................

	
	
	urządzenia grzewcze (rodzaj i moc cieplna):...............................................

…..................................................................................................................

…..................................................................................................................

	
	
	kominy wolnostojące.....................................................................

	
	
	

	Powierzchnia zabudowy:
	

	Wysokość, ilość kondygnacji:
	

	Kubatura:
	

	Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli:

	Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z:
1. protokołami z poprzednich kontroli:

    …................................................................................................ z dnia …............................................

przeprowadzonej przez: ….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. innymi dokumentami mającymi znaczenie dla oceny stanu technicznego:

….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Elementy, urządzenie, instalacja
	Zalecenia
	Stopień wykonania zaleceń
	Uwagi

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:

	W trakcie kontroli ustalono:

	Elementy, urządzenie, instalacja
	Materiał, sposób wykonania, mocowania, wyposażenie
	Stan techniczny 
	 Procentowe zużycie elementu

	przewody dymowe - grawitacyjne
	
	
	

	przewody spalinowe - grawitacyjne
	
	
	

	przewody wentylacyjne - grawitacyjne
	
	
	

	przewody dymowe – z wymuszonym ciągiem
	
	
	

	przewody spalinowe – z wymuszonym ciągiem
	
	
	

	przewody wentylacyjne – z wymuszonym ciągiem
	
	
	

	kominy wolnostojące:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Przy określeniu stopnia zużycia danego elementu należy się kierować zasadami określonymi w podręczniku do systemu MACHINA.

Przy określeniu stopnia zużycia danego elementu przyjmujemy następujące założenie:

0 ÷30%

przewody kominowe w dobrym stanie technicznym, nie wymagają remontu,

30÷50%
przewody kominowe wymagają częściowego remontu  poszczególnych elementów,

50÷70%
przewody kominowe wymagają remontu,

70÷100%
przewody kominowe wymagają natychmiastowej modernizacji

	Określenie:

	zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania
…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................


	WNIOSKI KOŃCOWE:

	1. Przewody kominowe znajdują się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne ich użytkowanie.

2. Przewody kominowe, pomimo tego, iż nie znajdują się w należytym stanie technicznym, nie zagrażają życiu lub zdrowiu bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymagają niezbędnych remontów.

3. Przewody kominowe są w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy sporządzić ekspertyzę ich stanu technicznego.

4. Przewody kominowe mogą zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać  eksploatacji.

5. Przewody kominowe są użytkowane w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać ich użytkowania.

6. Przewody kominowe znajdują się w nieodpowiednim stanie technicznym, niezbędny jest zakaz ich użytkowania oraz dokonania rozbiórki lub ich części.
Wobec stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować: zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatruciem gazem - osoba dokonująca kontroli, na podstawie art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego, niezwłocznie prześle kopię niniejszego protokołu do właściwego organu nadzoru budowlanego. *

*niepotrzebne wykreślić lub usunąć

	W celu usunięcia zagrożenia dla ludzi lub mienia należy niezwłocznie wykonać:

	….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Dokumentacja graficzna i fotograficzna wykonana w toku kontroli:

	…........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Oświadczamy, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym.

Dokonując kontroli stanu technicznego:

	…...................................................................

…....................................................................................................................
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień
	…................................................................................
(czytelny podpis oraz pieczątka)

	…...................................................................

…....................................................................................................................
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień
	…................................................................................
(czytelny podpis oraz pieczątka)


	WNIOSKI KOŃCOWE:

	Załączniki do protokołu

np.: protokoły pomiarów, szkice liniowe, kserokopie uprawnień do wykonania kontroli, kopia przynależności do właściwej izby zawodowej wraz z kopią polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej itp. itp.

	1. 
	

	2. 
	

	3. 
	

	4. 
	

	5. 
	

	6. 
	

	7. 
	

	8. 
	


	PROTOKÓŁ - WZÓR PRZYKŁADOWY
z okresowej kontroli rocznej 

sprawdzenia stanu technicznego instalacji i urządzeń 

służących ochronie środowiska


	Podstawa prawna:
	Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 

(t.j. Dz.U. 2025.418 t.j. z dnia 2025.04.01 z poźn. zmianami).

	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: 

	1) wykonania zaleceń z poprzednich kontroli, 

2) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

	Data kontroli:
	
	Data następnej kontroli:
	

	Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę oraz numer uprawnień i numer wpisu na listę członków właściwej Izby Inżynierów Budownictwa:
	…................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego:
	…....................................................................................................................................................................................................................................

	Informacje ogólne o obiekcie budowlanym

	Nazwa budynku – funkcja użytkowa:
	

	ID - Indywidualny identyfikator budynku wg systemu MACHINA:
	

	Adres budynku wg Rejestru Budynków:
	

	Właściciel budynku:
	Nazwa:

adres:

telefon:
	…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Zarządca budynku
	Nazwa:

adres:

telefon:
	…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Data oddania budynku do użytku:
	

	Rodzaj konstrukcji:
	Żelbetowa …................................................................................

Murowana …................................................................................

Drewniana …................................................................................

Stalowa …....................................................................................

Inna …..........................................................................................


	Wyposażenie:
	
	przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne - grawitacyjne

	
	
	przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne – z wymuszonym ciągiem

	
	
	instalacja gazowa

	
	
	przyłącze wodociągowe

	
	
	przyłącze kanalizacji sanitarnej

	
	
	odprowadzenie wód opadowych

	
	
	instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska:.................................

…..................................................................................................................

…..................................................................................................................

…..................................................................................................................

	
	
	urządzenia dźwigowe:..................................................................................

…..................................................................................................................

…..................................................................................................................

	
	
	

	
	
	

	Powierzchnia zabudowy:
	

	Wysokość, ilość kondygnacji:
	

	Kubatura:
	

	Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli:

	Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z:
1. protokołami z poprzednich kontroli:

    …................................................................................................ z dnia …............................................

przeprowadzonej przez: ….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. innymi dokumentami mającymi znaczenie dla oceny stanu technicznego:

….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Elementy, urządzenie, instalacja
	Zalecenia
	Stopień wykonania zaleceń
	Uwagi

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:

	W trakcie kontroli ustalono:

	Elementy, urządzenie, instalacja
	Materiał, sposób wykonania, mocowania, wyposażenie
	Stan techniczny 
	 Procentowe zużycie elementu

	kanalizacja sanitarna
	
	
	

	kanalizacja deszczowa
	
	
	

	kanalizacja ogólnospławna
	
	
	

	zbiorniki bezodpływowe
	
	
	

	urządzenia do oczyszczania i podczyszczania ścieków (łapacze piasku, błota, ropopochodnych itp.)
	
	
	

	wpust uliczny z koszem osadowym
	
	
	

	urządzenia służące ochronie powietrza (filtry w centralach klimatyzacyjnych itp.)
	
	
	

	urządzenia służące ochronie przed hałasem (tłumiki, np. w centralach klimatyzacyjnych i pojedyncze na ciągach wentylacyjnych)
	
	
	

	urządzenia służące ochronie przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Przy określeniu stopnia zużycia danego elementu należy się kierować zasadami określonymi w podręczniku do systemu MACHINA.

Przy określeniu stopnia zużycia przyjmujemy następujące założenie:

0 ÷30%

instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska w dobrym stanie technicznym, nie                    wymagają remontu,

30÷50%
instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska wymagają częściowego remontu                    poszczególnych elementów,

50÷70%
instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska wymagają remontu,

70÷100%
instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska wymagają pilnego remontu,

powyżej 100%
instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska wymagają natychmiastowej                   modernizacji.

	Określenie:

	zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................


	WNIOSKI KOŃCOWE:

	1. Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska znajdują się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne ich użytkowanie.

2. Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska, pomimo tego, iż nie znajdują się w należytym stanie technicznym, nie zagrażają życiu lub zdrowiu bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymagają niezbędnych remontów.

3. Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska są w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy sporządzić ekspertyzę ich stanu technicznego.

4. Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska mogą zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać  eksploatacji.

5. Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska są użytkowane w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać ich użytkowania.

6. Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska znajdują się w nieodpowiednim stanie technicznym, niezbędny jest zakaz ich użytkowania oraz dokonania rozbiórki lub ich części.
Wobec stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować: zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatruciem gazem - osoba dokonująca kontroli, na podstawie art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego, niezwłocznie prześle kopię niniejszego protokołu do właściwego organu nadzoru budowlanego. *

*niepotrzebne wykreślić lub usunąć

	W celu usunięcia zagrożenia dla ludzi lub mienia należy niezwłocznie wykonać:

	….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Dokumentacja graficzna i fotograficzna wykonana w toku kontroli:

	…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Oświadczamy, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym.

Dokonując kontroli stanu technicznego:

	Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
…....................................................................................................................
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień
	…................................................................................
(czytelny podpis oraz pieczątka)

	Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
…....................................................................................................................
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień
	…................................................................................
(czytelny podpis oraz pieczątka)


	WNIOSKI KOŃCOWE:

	Załączniki do protokołu

np.: protokoły pomiarów, szkice liniowe, kserokopie uprawnień do wykonania kontroli, kopia przynależności do właściwej izby zawodowej wraz z kopią polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej itp. itp.

	1. 
	

	2. 
	

	3. 
	

	4. 
	

	5. 
	

	6. 
	

	7. 
	

	8. 
	


