| HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI centrali nawiewno-wywiewnej produkcji VENTS Group typu VUT 1000 EH zainstalowanej w Placówce Straży Granicznej w Opolu, ul. Drzymały 1b na poddaszu w budynku nr 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZYNNOŚCI DO WYKONANIA | 2026 | 2027 |  | 2028 |  |
|  | LISTOPAD | MAJ | LISTOPAD | MAJ | LISTOPAD |
| 1. Wymiana filtrów powietrza klasy G4 nawiewny i G4 wyciągowy; | + | + | + | + | + |
| 2. Wymiana filtra powietrza w kratce wywiewnej klasy G4 – recyrkulacyjnej; |  |  |  |  |  |
| 3. Sprawdzanie kasowanie błędów; |  |  |  |  |  |
| 4. Sprawdzenie poprawności działania urządzenia (np. automatyki, nagrzewnicy, parametrów pracy, pozostałego wyposażenia); |  |  |  |  |  |
| 5. Kontrola wizualna obudowy centrali wentylacyjnej; |  |  |  |  |  |
| 6. Kontrola mocowania centrali - jeśli zajdzie potrzeba dokonanie koniecznych poprawek, których celem jest zapewnienie bezpiecznego korzystania z urządzenia; |  |  |  |  |  |
| 7. Kontrola czujników, zadajników i regulatorów; |  |  |  |  |  |
| 8. Przeprowadzenie kontroli odpływu skroplin; |  |  |  |  |  |
| 9. Uzupełnienie wody w syfonie instalacji odprowadzania skroplin; |  |  |  |  |  |
| 10. Czyszczenie i odkażenie instalacji odpływu skroplin; | + | + | + | + | + |
| 11. Sprawdzenie i czyszczenie, odkażanie wymiennika ciepła (rekuperatora), nagrzewnicy wstępnej, nagrzewnicy wtórnej, tacy ociekowej, zespołu wentylatorów, kontrola silników wentylatorów, kontrola automatyki sterowniczej, kontrola i czyszczenie elementów urządzenia mających bezpośredni kontakt z powietrzem wentylacyjnych; |  |  |  |  |  |
| 12. Wszystkie inne czynności wymagane przez producenta urządzenia; | + | + | + | + | + |
| 13. Wykonanie protokołu z przeglądu i konserwacji z wyszczególnieniem ww. czynności. |  |  |  |  |  |
| CENA NETTO/BRUTTO ZA CZYNNOŚCI WYKONANE W RAMACH PRZEGLĄDÓW (poz. 3;4;5;6;7;8;12;13) | ……………/…………… | …………/………… | …………/………… | …………/………… | …………/………… |
| CENA NETTO/BRUTTO ZA CZYNNOŚCI WYKONANE W RAMACH KONSERWACJI (poz. 1;2;9;10;11) | ……………/…………… | …………/………… | …………/………… | …………/………… | …………/………… |
| CENA NETTO/BRUTTO RAZEM: | ……………/…………… | …………/………… | …………/………… | …………/………… | …………/………… |