| HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI klimatyzatora produkcji VIVAX Polska typu Ultra ACP-48DT140AECI zainstalowanego w Placówce Straży Granicznej w Opolu, ul. Drzymały 1b na dachu płaskim (jednostka zewnętrzna) i poddaszu w budynku nr 1 (jednostka wewnętrzna) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZYNNOŚCI DO WYKONANIA | 2026 | 2027 |  | 2028 |  |
|  | LISTOPAD | MAJ | LISTOPAD | MAJ | LISTOPAD |
| 1. Czyszczenie i dezynfekcja lameli wymiennika jednostki wewnętrznej - parownika; | + | + | + | + | + |
| 2. Wymiana filtra powietrza w kratce wywiewnej klasy G4 – recyrkulacyjnej; |  |  |  |  |  |
| 3. Czyszczenie i dezynfekcja filtrów jednostki wewnętrznej; |  |  |  |  |  |
| 4. Kontrola działania wentylatora jednostki wewnętrznej; |  |  |  |  |  |
| 5. Kontrola instalacji elektrycznej i automatyki jednostki wewnętrznej; |  |  |  |  |  |
| 6. Czyszczenie mechaniczne i chemiczne wymiennika zewnętrznego – skraplacza; |  |  |  |  |  |
| 7. Czyszczenie obudowy jednostki zewnętrznej; |  |  |  |  |  |
| 8. Kontrola pracy sprężarki; |  |  |  |  |  |
| 9. Kontrola instalacji elektrycznej jednostki zewnętrznej; |  |  |  |  |  |
| 10. Kontrola i czyszczenie przewodów spustowych odpływu skroplin jednostki wewnętrznej; |  |  |  |  |  |
| 11. Kontrola wentylatora jednostki zewnętrznej; |  |  |  |  |  |
| 12. Kontrola ciśnienia w układzie chłodniczym; |  |  |  |  |  |
| 13. Uzupełnienie ewentualnych ubytków czynnika chłodniczego; |  |  |  |  |  |
| 14. Kontrola poprawnej pracy sterownika i zabezpieczeń elektrycznych; |  |  |  |  |  |
| 15. Sprawdzenie mocowania jednostki zewnętrznej; |  |  |  |  |  |
| 16. Wszystkie inne czynności wymagane przez producenta urządzenia; |  |  |  |  |  |
| 17. Wykonanie protokołu z przeglądu i konserwacji z wyszczególnieniem ww. czynności. |  |  |  |  |  |
| CENA NETTO/BRUTTO ZA CZYNNOŚCI WYKONANE W RAMACH PRZEGLĄDÓW (poz. 4;5;8;9;10;11;12;14;15;16;17) | ……………/…………… | …………/………… | …………/………… | …………/………… | …………/………… |
| CENA NETTO/BRUTTO ZA CZYNNOŚCI WYKONANE W RAMACH KONSERWACJI (poz. 1;2;3;6;7;13) | ……………/…………… | …………/………… | …………/………… | …………/………… | …………/………… |
| CENA NETTO/BRUTTO RAZEM: | ……………/…………… | …………/………… | …………/………… | …………/………… | …………/………… |